Protocollo MYKI VIB-Features

L’esperimento di conclusione del progetto MYKI è grossolanamente diviso in due macro-categorie:

1. **Esperimenti sul controllo protesico con interfaccia miocinetica**
2. **Esperimenti sul feedback propriocettivo attraverso interfaccia miocinetica**

In questo documento viene delineato il protocollo sperimentale per la **Categoria #2**. Per la **Categoria #1** fare riferimento all’apposito documento.

Questa **Categoria #2**, a sua volta, è divisa in due eventi distinti:

1. **VIB-Features**:

*Studio qualitativo e quantitativo del fenomeno di illusione propriocettiva indotta da vibrazioni somministrate da magneti impiantati mini-invasivamente nel ventre muscolare.*

Tale evento è suddiviso in tre tasks sperimentali:

* 1. **Phase 1**: Somministrazione di vibrazioni muscolo-tendinee *non-invasive* su mano sana, per verifica della presenza dell’illusione cinestetica nell’arto sano del soggetto, e sua caratterizzazione e quantificazione;
  2. **Phase 2**: Somministrazione di vibrazioni attraverso interfaccia miocinetica su avambraccio amputato, per verifica della presenza dell’illusione cinestetica nell’arto fantasma del soggetto, e sua caratterizzazione e quantificazione;
  3. **Phase 3**: Somministrazione di vibrazioni attraverso interfaccia miocinetica su avambraccio amputato, in sequenze adattive psicofisiche, per la ricerca dei valori ottimali di frequenza e ampiezza della vibrazione.

1. **Rubber Hand Tests - Embodiment**:

*Studio sull’effetto delle vibrazioni muscolo-tendinee miocinetiche sul fenomeno dell’embodiment della protesi mioelettrica o fantoccio human-like.*

Tale evento è suddiviso in due tasks sperimentali:

* 1. **Modified Rubber Hand Illusion Test – Ownership**: Esecuzione del test standard Rubber Hand Illusion in cui gli eventi tattili sulla mano sana sono rimpiazzati da eventi vibratori su avambraccio amputato;
  2. **Moving Hand Illusion Test – Agency:** Somministrazione di vibrazioni miocinetiche (ritardate o contemporanee) in concomitanza con movimenti della protesi volontari (ritardati o contemporanei rispetto all’input del soggetto).

A seguire i protocolli sperimentali dei singoli cinque tasks.

# VIB-Features

## Phase 1 – Caratterizzazione qualitativa illusione propriocettiva da vibrazioni non invasive

### Setup hardware e software

Il soggetto partecipante all’esperimento (SOG) è seduto su una sedia regolabile in altezza, con poggiabracci, al bordo di una scrivania dotata dei sistemi informatici necessari alla somministrazione delle vibrazioni, registrazione dei dati e delle risposte ai questionari.

In particolare è necessaria l’applicazione MYKI\_PsychoPhysics.exe, inserire l’hardware che serve, ora non mi va proprio

### Posizione e accorgimenti

Durante qualsiasi stimolazione vibrazionale il SOG deve avere gli occhi chiusi o bendati. Non sono necessarie misure di isolamento acustico.

Il braccio sano del SOG è poggiato al poggiabracci della sua sedia. Sul dorso della mano è posto l’astuccio VibBox, assicurato con una cinghia elastica, stretta abbastanza da non consentire il movimento della Box ma non abbastanza da causare disagio.

E’ inoltre necessario che il SOG non riceva stimolazioni tattili sulle dita soggette a vibrazioni. Evitare che le dita facciano contatto con qualsiasi oggetto o tra di loro.

Ogni circa 3 minuti di testing o circa 15 vibrazioni si richiede al SOG di muovere le dita. Ciò porta a una contrazione volontaria dei muscoli dell’avambraccio, eliminando l’onset della *Short Range Elastic Component* dovuta alla tixotropia del tessuto muscolare in seguito a riposo prolungato. Si istruisca il SOG di non muovere eccessivamente le dita per evitare spostamenti della VibBox.

### Istruzioni per esecuzione test

### 

Una volta lanciata l’applicazione, viene selezionata la cartella della struttura dati contenente tutti i partecipanti allo studio, e poi il numero progressivo del SOG. Dopo essersi assicurati di essere nella tab *Phase 1 – Training and Calibration* si procede alla connessione al personal computer della Tactor Interface.

Cliccando sulla box *COM Ports – Update* si aggiorna la lista delle porte seriali disponibili. Selezionare quella relativa alla Tactor Interface e premere *Initialize Tactor Interface*. Premere *Show Directories* per tenere sotto controllo la creazione delle cartelle durante l’esperimento.

Se è la prima volta che il SOG viene studiato, compilare la lista dei giunti stimolati (o sensorizzati dai magneti) col tasto *Edit Subject’s Joint List*.

Inserire la sigla identificatrice del giunto stimolato e il numero progressivo del test – questionario nel campo *Survey Identifier*.

Prima di iniziare il questionario-sequenza effettuare una serie di stimolazioni di training, al fine di identificare il punto su cui posizionare il vibratore, focalizzandosi sui tendini estensori delle dita indice e medio della mano, in questo modo:

1. Inserire il Tactor nella VibBox precedentemente posizionata in modo che dal foro nella base sia visibile il tendine target;
2. Somministrare una vibrazione usando il pannello *Tactors,* selezionando frequenza, gain e tempo della stimolazione;
3. Chiedere al SOG cosa percepisca:

Se il SOG riferisce di percepire solamente una sensazione di vibrazione e nessuna sensazione di *flessione* del giunto stimolato, muovere leggermente la VibBox con il Tactor e tornare al punto 2).

Se dopo 5 minuti di prove sul target scelto il SOG fallisce nella descrizione dell’illusione di movimento, fornire l’indizio *“Alcuni partecipanti riferiscono di percepire delle sensazioni più complesse della sola vibrazione”*. Muovere leggermente la VibBox con il Tactor e tornare al punto 2).

Se dopo 5 minuti di prove sul target scelto il SOG fallisce nella descrizione dell’illusione di movimento, fornire l’indizio *“Alcuni partecipanti riferiscono di percepire movimenti delle dita”.* Muovere leggermente la VibBox con il Tactor e tornare al punto 2).

Se dopo 5 minuti di prove sul target scelto il SOG fallisce nella descrizione dell’illusione di movimento, fornire l’indizio *“Alcuni partecipanti riferiscono di percepire la flessione del dito stimolato”.* Muovere leggermente la VibBox con il Tactor e tornare al punto 2).

Se il SOG fallisce nella descrizione dell’illusione di movimento dopo aver ascoltato tutti e tre gli indizi, cambiare tendine stimolato e ripetere il training tornando al punto 2).

Se il SOG fallisce nella descrizione dell’illusione di movimento dopo la stimolazione di tutti i tendini raggiungibili dai tactors, è da considerarsi immune all’illusione propriocettiva e viene scartato dall’esperimento.

Se in ogni momento il SOG riesce a descrivere l’illusione di movimento continuare con le vibrazioni tornando al punto 2) al fine di assicurarsi che il SOG stia percependo la sensazione ricercata. Richiedere descrizioni delle sensazioni provate, attendendosi sensazioni più vivide a frequenze e ampiezze maggiori. Stimolazioni ad ampiezze molto basse (gain basso) e frequenze lontane dal range 80-100Hz non dovrebbero generare illusioni propriocettive ma solamente sensazioni tattili vibratorie.

1. Qualora il SOG abbia dimostrato di saper riconoscere e descrivere accuratamente le illusioni cinestetiche, i range of motion e velocità di esse, allora si può passare al questionaro, premendo il pulsante *Start Survey.*

Premendo il pulsante *Start Survey* si entra in una sequenza casuale di stimolazioni vibrazionali bivariate in frequenza e ampiezza*.* Lo scopo è somministrare una decina di stimolazioni, e raccogliere il feedback del SOG. Dopo ogni stimolazione riempire le *Survey Questions.*

Utilizzando i pulsanti dello stesso pannello *Proprioceptive Illusion Survey* si può procedere nella sequenza, ripetere la vibrazione, cancellare l’ultimo set di risposte, terminare il sondaggio.

Il pulsante *“Save Survey Answers”* salverà tutte le risposte date fino a quel momento, su file Excel, e terminerà la sequenza.

Si può eseguire un qualsiasi numero di Surveys successivi, a patto di non superare le 20 stimolazioni per Survey e di fare pausa tra un Survey e il successivo. Ricordarsi sempre di aggiornare il Trial# nel campo *Survey Identifier.*

## Fase 2 – Caratterizzazione qualitativa illusione propriocettiva da vibrazioni invasive

### Setup hardware e software

Il soggetto partecipante all’esperimento (SOG) è seduto su una sedia regolabile in altezza, con poggiabracci, al bordo di una scrivania dotata dei sistemi informatici necessari alla somministrazione delle vibrazioni, registrazione dei dati e delle risposte ai questionari.

In particolare è necessaria l’applicazione MYKI\_PsychoPhysics.exe, inserire l’hardware che serve, ora non mi va proprio

### Posizione e accorgimenti

Durante qualsiasi stimolazione vibrazionale il SOG deve avere gli occhi chiusi o bendati. Non sono necessarie misure di isolamento acustico.

Il braccio sano del SOG è rilassato sul poggiabraccio della sedia, e indossa il CyberGlove per la registrazione dei movimenti delle dita.

Il braccio amputato del SOG è infilato nel cluster di MYKI Drivers. Il SOG può indossare diversi tipi di rivestimenti e calze sull’avambraccio in modo da non causare disagio.

Ogni circa 3 minuti di testing o circa 15 vibrazioni si richiede al SOG di contrarre volontariamente i muscoli residui. Ciò elimina l’onset della *Short Range Elastic Component,* dovuta alla tixotropia del tessuto muscolare, in seguito a riposo prolungato.

### Istruzioni per esecuzione test

### 

Una volta lanciata l’applicazione, viene selezionata la cartella della struttura dati contenente tutti i partecipanti allo studio, e poi il numero progressivo del SOG. Ci si assicuri di essere nella tab *Phase 2 – Glove Tracking*.

Cliccando sulla box *COM Ports – Update* si aggiorna la lista delle porte seriali disponibili. Selezionare quella relativa alla *CyberGlove Interface* e premere *Initialize Glove Interface*. Premere *Show Directories* per tenere sotto controllo la creazione delle cartelle durante l’esperimento.

Se è la prima volta che il SOG viene studiato, compilare la lista dei giunti stimolati (o sensorizzati dai magneti) col tasto *Edit Subject’s Joint List*.

Inserire la sigla identificatrice del giunto stimolato e il numero progressivo del test – questionario nel campo *Survey Identifier*.

Prima di iniziare il questionario-sequenza effettuare due serie di registrazioni di posizione per la calibrazione del guanto:

1. Premere il pulsante *Ping CyberGlove*  5 volte, non troppo velocemente, con le dita in posizione flessa intorno al pollice (posizione del pugno)
2. Selezionare *Flex* nel campo *Posit.*
3. Salvare col tasto *Save .xlsx Position*
4. Premere il pulsante *Ping CyberGlove* 5 volte, non troppo velocemente, con le dita in posizione estesa, dita complanari col palmo della mano
5. Selezionare *Ext* nel campo *Posit.*
6. Salvare col tasto *Save .xlsx Position*

Premendo il pulsante *Start Survey* si entra in una sequenza casuale di stimolazioni vibrazionali bivariate in frequenza e ampiezza*.* Lo scopo è somministrare una decina di stimolazioni, e raccogliere il feedback del SOG.

In particolare rispettare la seguente sequenza di azioni:

1. *Start Survey*
2. *Deliver First Stimulation* o, se accessibile, *Save & Next Stimulation*
3. Inserire sul Computer MYKI Drivers Handler i valori di frequenza e coppia, inviare la stimolazione vibratile
4. Registrare la sensazione di movimento appena percepita accendendo il recording dal guanto col pulsante *CyberGlove Stream OFF/ON;* per consentire le tempistiche di comunicazione seriale attendere sempre due secondi tra l’accensione dello streaming, l’inizio della replica del movimento percepito, e la chiusura dello streaming.
5. Riempire le risposte al questionario dal nel pannello *Proprioceptive Illusion Survey.*

Utilizzando i pulsanti dello stesso pannello *Proprioceptive Illusion Survey* si può procedere nella sequenza, ripetere la vibrazione, cancellare l’ultimo set di risposte

1. Se ri è raggiunto il numero di 10 stimolazioni, proseguire al punto 7), altrimenti tornare al punto 2)
2. Premere il pulsante *“Save Survey Answers”* che salverà tutte le risposte date fino a quel momento, su file Excel, e terminerà la sequenza

Si può eseguire un qualsiasi numero di Surveys successivi, a patto di non superare le 10 stimolazioni per Survey e di fare pausa tra un Survey e il successivo. Ricordarsi sempre di aggiornare il Trial# nel campo *Survey Identifier.*

## Fase 3 – Caratterizzazione quantitativa illusione propriocettiva da vibrazioni invasive

### Setup hardware e software

Il soggetto partecipante all’esperimento (SOG) è seduto su una sedia regolabile in altezza, con poggiabracci, al bordo di una scrivania dotata dei sistemi informatici necessari alla somministrazione delle vibrazioni, registrazione dei dati e delle risposte ai questionari.

In particolare è necessaria l’applicazione MYKI\_PsychoPhysics.exe, inserire l’hardware che serve, ora non mi va proprio

### Posizione e accorgimenti

Durante qualsiasi stimolazione vibrazionale il SOG deve avere gli occhi chiusi o bendati. Non sono necessarie misure di isolamento acustico.

Il braccio sano del SOG è rilassato sul poggiabraccio della sedia.

Il braccio amputato del SOG è infilato nel cluster di MYKI Drivers. Il SOG può indossare diversi tipi di rivestimenti e calze sull’avambraccio in modo da non causare disagio.

Ogni circa 3 minuti di testing o circa 10 vibrazioni si richiede al SOG di contrarre volontariamente i muscoli residui. Ciò elimina l’onset della *Short Range Elastic Component,* dovuta alla tixotropia del tessuto muscolare, in seguito a riposo prolungato.

### Istruzioni per esecuzione test

### 

Una volta lanciata l’applicazione, viene selezionata la cartella della struttura dati contenente tutti i partecipanti allo studio, e poi il numero progressivo del SOG. Ci si assicuri di essere nella tab *Phase 3 – Glove Tracking*.

Premere *Show Directories* per tenere sotto controllo la creazione delle cartelle durante l’esperimento.

Le stimolazioni in questa fase vengono somministrate sul muscolo residuo che ha mostrato le maggiori

Inserire la sigla identificatrice del giunto stimolato e il numero progressivo del test – questionario nel campo *Survey Identifier*.

Prima di iniziare la sequenza adattiva selezionare quale sarà la grandezza variabile tra frequenza e coppia, dal menù a tendina *Trial Variable*. Cercare di mantenere un numero di trials equivalente su entrambe le variabili, accertandosene con il pulsante *Show Directories*.

Premendo il pulsante *Start Sequence* si entra in una sequenza adattiva di stimolazioni vibrazionali monovariate in frequenza o coppia*.* Lo scopo è trovare il valore ottimale di frequenza per ottenere le illusioni propriocettive più vivide (o il valore “soglia di percezione” minimo di coppia).

In particolare rispettare la seguente sequenza di azioni:

1. *Start Sequence*
2. *Deliver First Stimulation*
3. Inserire sul Computer MYKI Drivers Handler i valori di frequenza e coppia, inviare la stimolazione vibratile
4. *Deliver Second Stimulation*
5. Inserire sul Computer MYKI Drivers Handler i valori di frequenza e coppia, inviare la stimolazione vibratile
6. Continuare la sequenza effettuando un confronto binario dopo ogni stimolazione, tra quella appena ricevuta e quella immediatamente precedente.

Il confronto binario riguarda la forza, vividezza dell’illusione propriocettiva (o la sua presenza-assenza).

Usare i pulsanti a destra per scegliere una tra le tre risposte forzate. Premere un pulsante risposta farà avanzare la sequenza.

Si può ripetere l’ultima stimolazione agendo sul Computer MYKI Drivers Handler.

Si può cancellare l’ultima risposta tornando indietro di uno step nella sequenza col tasto *Delete Last Step.*

1. Sarà possibile terminare la sequenza soltanto dopo aver raggiunto la condizione di terminazione sequenza di TOT stimolazioni entro range TUT
2. Alla terminazione si può scegliere se salvare soltanto l’immagine del grafico, soltanto i dati numerici, o entrambi

Si può eseguire un qualsiasi numero di Sequenze successive, a patto di fare una pausa sostanziosa tra una Sequenza e la successiva. Ricordarsi sempre di aggiornare il Trial# nel campo *Survey Identifier.*